| 序号 | 设备名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KDZD561便携式电能质量分析仪 工作温度 －10℃~+40℃ LED显示 电压测量范围 10-1000V 电流测量范围 1-1000A 谐波测量 功率测量 三相不平衡测量 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 55000 |
| 2 | KDYD智能工频耐压试验装置自动控制箱 输入电压 220V±10% 工作频率 50HZ容量50KVA 规格 50KVA/50KV 低压侧电压400V 电流125A 高压侧电压50KV 电流1000mA 测量变比500 阻抗电压10％ 空载电流<4% 液晶显示 实时显示测试结果 过压过流保护 绝缘电阻测试 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 42000 |
| 3 | KDJB-F微机继电保护测试仪 交流电流 6*30A/相 直流电流 6*(-10~+10A/相) 交流电压 6*(0~+120V/相) 直流电压 6*(-150~+150V/相) 开入量输入 16个 开出量输出 8个 嵌入式工业控制计算机 Windows XP操作界面 生产厂家:武汉凯迪正大电气有限公司 | 92000 |
| 4 | KD2571数字接地电阻测量仪 测量范围 电阻 0~2Ω(10mA) 2~20Ω(10mA) 20~200Ω(1mA) 电压 0~20VAC 电源 8×1.5VDC 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 3500 |
| 5 | KDGK-6B高压开关特性仪 最大速度20m/s 行程测试范围 6mm~280mm 时间测试范围 10ms~15s 测试通路8路 6路断口时间 1路速度 1路线圈电流 电源 220V/50Hz 操作电源输出 DC30V~300V 20A 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 43000 |
| 6 | KDSL-82-4000A大电流发生器 一体式 输入电压 220VAC 频率 50Hz 输出容量 20kVA 交流输出电流 4000A 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 33800 |
| 7 | KDJJC-80KV绝缘油介质强度自动测试仪 面板式打印机 电源 220VAC 测量范围 0~80KVAC 限定电流5mA 测量准确度 1.5% 调压速度 2.5KV/S±10% 预定设置 次数1~9 搅拌时间 0~1m39s 静置时间 0~10m39s 油杯间隙 2.5mm 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 26000 |
| 8 | KDZG-II高压直流发生器 过压 过流 回零 接地保护 数字显示 电压等级 120KV2MA 生产厂家:武汉凯迪正大电气有限公司 | 18800 |
| 9 | KDB-II全自动变比组别测试仪 变比测量范围 1~10000 组别 1~12点 精度 1~1000 0.2级 1000~10000 0.5级 电源 220VAC 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 16800 |
| 10 | KD600变频介质损耗测试仪 一体化 过流 接地保护 电容值量程 40pF~60nF 高压电源 设定范围 0.5~10kV 最大输出电流 200mA 低压输出 电压3~50V 电流3~30A 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 41000 |
| 11 | KDQJ84A便携式数字直流双臂电桥 型号 QJ84A 七档量程 测量范围 0~20KΩ 电源 6VDC 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 12000 |
| 12 | KD-216A电缆故障综合测试系统 配置含主机 电缆故障寻迹及定位仪 直流高压发生装置 最远测试距离 32km 探测盲区 1m 定位测试准确度≤±10cm 探测线缆深度≤3m 直流高压发生装置 输入电源 220VAC 输出电压0~15KVDC 功率 2KVA 生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司 | 89000 |
| 备注：以上报价含税含运费价格，欢迎采购！18140532062雷帅 |  |  |